{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["2022年PE管及配件","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2022年PE管及配件","index":0,"n_rows":194,"n_cols":6,"rows_kept":194,"merged":[[0,0,0,5]]}
["2022年PE管及配件销售信息价格表"]
["序号","项目内容","规格型号","单位","单位（元）","备注"]
[1,"1.6Mpa PE 给水管","D25*2.3","米",6.96]
[2,"1.6Mpa PE 给水管","D32*3.0","米",13.2]
[3,"1.6Mpa PE 给水管","D40*3.7","米",13.44]
[4,"1.6Mpa PE 给水管","D50*4.6","米",27.6]
[5,"1.6Mpa PE 给水管","D63*5.8","米",37.2]
[6,"1.6Mpa PE 给水管","D75*6.8","米",38.4]
[7,"1.6Mpa PE 给水管","D90*8.2","米",48]
[8,"1.6Mpa PE 给水管","D110*10.0","米",78]
[9,"1.6Mpa PE 给水管","D160*14.6","米",115.2]
[10,"1.6Mpa PE 给水管","D225*20.5","米",240]
[11,"1.6Mpa PE 给水管","D315*28.6","米",441.6]
[12,"1.6Mpa PE 给水管","D355*32.2","米",456]
[13,"1.6Mpa PE 给水管","D400*36.3","米",480]
[14,"1.6Mpa PE 给水管","D450*40.9","米",960]
[15,"1.6Mpa PE 给水管","D500*45.4","米",1104]
[16,"1.6Mpa PE 给水管","D560*50.8","米",1509.6]
[17,"1.6Mpa PE 给水管","D630*57.2","米",1740]
[18,"1.6Mpa PE 给水管","D800*72.6","米",3134.4]
[19,"1.6Mpa PE 给水管","D1000*90.2","米",4953.6]
[20,"1.0Mpa PE 给水管","D225*13.4","米",144]
[21,"1.0Mpa PE 给水管","D315*18.7","米",312]
[22,"1.0Mpa PE 给水管","D355*21.1","米",338.4]
[23,"1.0Mpa PE 给水管","D400*23.7","米",420]
[24,"1.0Mpa PE 给水管","D450*26.7","米",552]
[25,"1.0Mpa PE 给水管","D500*29.7","米",600]
[26,"1.0Mpa PE 给水管","D560*33.2","米",840]
[27,"1.0Mpa PE 给水管","D630*37.4","米",1200]
[28,"1.0Mpa PE 给水管","D710*42.1","米",1500]
[29,"1.0Mpa PE 给水管","D800*47.4","米",1824]
[30,"1.0Mpa PE 给水管","D1000*59.3","米",2862]
[31,"直通","S25","只",6]
[32,"直通","S32","只",7.2]
[33,"直通","S40","只",7.8]
[34,"直通","S50","只",8.4]
[35,"直通","S63","只",13.2]
[36,"直通","S75","只",14.4]
[37,"直通","S110","只",18]
[38,"90°弯头","L25","只",5.94]
[39,"90°弯头","L32","只",5.952]
[40,"90°弯头","L40","只",5.964]
[41,"90°弯头","L50","只",10.8]
[42,"90°弯头","L63","只",19.2]
[43,"90°弯头","L75","只",22.8]
[44,"90°弯头","L90","只",25.2]
[45,"90°弯头","L110","只",84.012]
[46,"90°弯头","L160","只",120]
[47,"90°弯头","L200","只",158.4]
[48,"90°弯头","L225","只",240]
[49,"90°弯头","L315","只",720]
[50,"90°弯头","L355","只",732]
[51,"90°弯头","L400","只",750]
[52,"90°弯头","L450","只",816]
[53,"90°弯头","L500","只",864]
[54,"90°弯头","L560","只",888]
[55,"90°弯头","L630","只",912]
[56,"90°弯头","L710","只",960]
[57,"异径直接","S450*400","只",864]
[58,"异径直接","S450*315","只",768]
[59,"异径直接","S225*160","只",206.4]
[60,"异径直接","S225*110","只",153.6]
[61,"异径直接","S160*110","只",52.8]
[62,"异径直接","S110*90","只",22.8]
[63,"异径直接","S110*75","只",20.4]
[64,"异径直接","S110*63","只",19.2]
[65,"异径直接","S90*75","只",14.4]
[66,"异径直接","S90*63","只",13.2]
[67,"异径直接","S90*50","只",10.8]
[68,"异径直接","S75*63","只",9.6]
[69,"异径直接","S75*50","只",8.52]
[70,"异径直接","S63*50","只",7.44]
[71,"异径直接","S63*32","只",6.36]
[72,"异径直接","S63*25","只",5.76]
[73,"异径直接","S50*32","只",5.136]
[74,"异径直接","S50*25","只",4.968]
[75,"异径直接","S40*32","只",3.6]
[76,"异径直接","S40*25","只",2.388]
[77,"异径直接","S32*25","只",2.376]
[78,"三通","T25","只",6.36]
[79,"三通","T32","只",9.6]
[80,"三通","T40","只",9]
[81,"三通","T50","只",11.04]
[82,"三通","T63","只",15.12]
[83,"三通","T75","只",22.8]
[84,"三通","T90","只",24]
[85,"三通","T110","只",72]
[86,"三通","T160","只",153.6]
[87,"三通","T200","只",156]
[88,"三通","T225","只",174]
[89,"三通","T315","只",192]
[90,"三通","T355","只",223.2]
[91,"三通","T400","只",264]
[92,"三通","T450","只",312]
[93,"三通","T500","只",384]
[94,"三通","T560","只",499.2]
[95,"三通","T630","只",649.2]
[96,"三通","T710","只",720]
[97,"三通","T800","只",744]
[98,"三通","T1000","只",816]
[99,"异径三通","T32*25","只",3.576]
[100,"异径三通","T40*25","只",3.588]
[101,"异径三通","T40*32","只",5.52]
[102,"异径三通","T50*25","只",7.8]
[103,"异径三通","T50*32","只",9.6]
[104,"异径三通","T63*25","只",12]
[105,"异径三通","T63*32","只",14.4]
[106,"异径三通","T63*50","只",15.84]
[107,"异径三通","T75*32","只",19.2]
[108,"异径三通","T75*50","只",22.8]
[109,"异径三通","T75*63","只",27.6]
[110,"异径三通","T90*50","只",28.8]
[111,"异径三通","T90*63","只",30]
[112,"异径三通","T90*75","只",31.2]
[113,"异径三通","T110*50","只",42.024]
[114,"异径三通","T110*63","只",50.4]
[115,"异径三通","T110*75","只",54]
[116,"异径三通","T110*90","只",56.4]
[117,"异径三通","T160*75","只",94.8]
[118,"异径三通","T160*110","只",98.4]
[119,"异径三通","T225*110","只",141.6]
[120,"异径三通","T225*160","只",162]
[121,"异径三通","T250*160","只",168]
[122,"异径三通","T250*200","只",170.4]
[123,"外丝直接","S25*3/4M","只",19.2]
[124,"外丝直接","S32*1M","只",21.6]
[125,"外丝直接","S40*1(3/4)M","只",24]
[126,"外丝直接","S50*1(1/2)M","只",26.4]
[127,"外丝直接","S63*2M","只",55.2]
[128,"内丝直通","S25*1/2F","只",6]
[129,"内丝直接","S25*3/4F","只",9.6]
[130,"内丝直接","S32*1F","只",14.4]
[131,"内丝直接","S50*1(1/2)F","只",26.4]
[132,"内丝直接","S63*2F","只",38.4]
[133,"45°弯头","L25","只",0.96]
[134,"45°弯头","L32","只",1.44]
[135,"45°弯头","L40","只",2.4]
[136,"45°弯头","L50","只",4.2]
[137,"45°弯头","L63","只",6.84]
[138,"45°弯头","L75","只",13.08]
[139,"45°弯头","L90","只",14.4]
[140,"45°弯头","L110","只",26.4]
[141,"45°弯头","L160","只",62.4]
[142,"45°弯头","L200","只",114]
[143,"45°弯头","L225","只",127.2]
[144,"45°弯头","L315","只",336]
[145,"45°弯头","L400","只",360]
[146,"45°弯头","L450","只",432]
[147,"45°弯头","L500","只",504]
[148,"45°弯头","L560","只",600]
[149,"45°弯头","L630","只",672]
[150,"45°弯头","L710","只",696]
[151,"45°弯头","L800","只",720]
[152,"45°弯头","L1000","只",744]
[153,"管堵",25,"只",1.176]
[154,"管堵",32,"只",1.92]
[155,"管堵",40,"只",2.88]
[156,"管堵",50,"只",4.56]
[157,"管堵",63,"只",8.16]
[158,"内螺纹弯头","L25*3/4F","只",12.6]
[159,"外螺纹弯头","L25*3/4M","只",14.88]
[160,"1.6Mpa 法兰头","DE315","只",252]
[161,"1.6Mpa 法兰片","DE315","片",360]
[162,"1.0Mpa 法兰头","DE315","只",192]
[163,"1.0Mpa 法兰片","DE315","片",134.4]
[164,"1.6Mpa 法兰头","DE225","只",144]
[165,"1.6Mpa 法兰片","DE225","片",158.4]
[166,"1.0Mpa 法兰头","DE225","只",120]
[167,"1.0Mpa 法兰片","DE225","片",126]
[168,"1.6Mpa 法兰头","DE160","只",108]
[169,"1.6Mpa 法兰片","DE160","片",120]
[170,"1.6Mpa 法兰头","DE110","只",84]
[171,"1.6Mpa 法兰片","DE110","片",105.6]
[172,"1.6Mpa 法兰头","DE90","只",24]
[173,"1.6Mpa 法兰片","DE90","片",48]
[174,"1.6Mpa 法兰头","DE75","只",22.8]
[175,"1.6Mpa 法兰片","DE75","片",45.6]
[176,"1.6Mpa 法兰头","DE400","只",276]
[177,"1.6Mpa 法兰片","DE400","片",420]
[178,"1.6Mpa 法兰头","DE450","只",300]
[179,"1.6Mpa 法兰片","DE450","片",456]
[180,"1.6Mpa 法兰头","DE500","只",336]
[181,"1.6Mpa 法兰片","DE500","片",480]
[182,"1.6Mpa 法兰头","DE560","只",360]
[183,"1.6Mpa 法兰片","DE560","片",504]
[184,"1.6Mpa 法兰头","DE630","只",420]
[185,"1.6Mpa 法兰片","DE630","片",552]
[186,"1.6Mpa 法兰头","DE800","只",540]
[187,"1.6Mpa 法兰片","DE800","片",672]
[188,"1.6Mpa 法兰头","DE1000","只",600]
[189,"1.6Mpa 法兰片","DE1000","片",720]
[190,"1.6Mpa PE 给水管","D710*64.5","米",1860]
[191,"1.6Mpa PE 法兰头","DE710","只",480]
[192,"1.6Mpa PE 法兰片","DE710","片",600]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}